Załącznik nr 1 do zamówienia do składania ofert na konserwację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Jednostki objęte konserwacją

| LP. | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Numer pomieszczenia | Termin konserwacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | marzec | wrzesień |
| 1 | Klimatyzator kanałowy Toshiba (2xRAV-SM802AT, 2xRAV-SM1102AT) | 4 | 1.2 | X |  |
| 2 | Klimatyzator multi –split Toshiba (Jednostka zew. RAS-3M18-SACV oraz jednostki wew. RAS-M-10SKCV-E (Toshiba)) | 1 | 0.12 | X |  |
| 3 | Klimatyzator Mitsubishi Electric MUH –GA60VB | 1 | Serwerownia | X | X |
| 4 | Klimatyzator podsufitowy FDR/ FDC Mitsubishi | 1 | 3.12 | X |  |
| 5 | Klimatyzator precyzyjny EMICON ED.A 61.B | 1 | 0.3a | X | X |
| 6 | Klimatyzator multi-split MDV M020A-21HRN2 | 1 | 1.3 | X |  |
| 7 | Klimatyzator multi-split MDV M020C-18HRN1 | 1 | 1.7 | X |  |
| 8 | Klimatyzator Fujitsu ASY9USCCW | 1 | 2.18a | X |  |
| 9 | Klimatyzator Fujitsu ASYG 14LECA | 1 | 3.9 | X | X |
| 10 | Klimatyzator MDV MSR1-12HRN1-QC2 | 1 | 0.06 | X |  |
| 11 | Klimatyzator Fujitsu typu INVERTR –AWY- 17LSAZ | 1 | 0.6(Dziekanat) | X |  |
| 12 | Wentylator osiowy Venture Industries typ AFW/2-315-075T | 2 | 0.2 IMRC, 0.12 IPBM | X |  |
| 13 | Agregat skraplający typ MCE 361.K firmy EMICON (dystrybutor Geoclima) | 1 | sala multimedialna | X |  |
| 14 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna DOSPEL typ TAMPA T3/NW-213E/2-2;2-2/L;P wielkość 3 | 1 | sala multimedialna | X | X |
| 15 | Centrala wentylacyjna DOSPEL DEIMOS 1/N-5A/1-1/P wielkość 1, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 60-35L3, | 1 komplet | 1.2 | X | X |
| 16 | Centrala wentylacyjna DOSPEL DEIMOS 1/N-5A/1-1/P wielkość 2, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 70-40L3, | 1 komplet | 0.3a | X | X |
| 17 | Instalacja wyciągu spalin, wentylator Dachowy Klimawent WP-5-D, odsysacz bębnowy Klimawent typ ALAN-U/C-8 | 1 komplet | 0.3a | X | X |
| 18 | Centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-L-H wielkość 15, Wentylator kanałowy firmy Systemair RSI 70-40 LI, Awaryjnie załączany Wentylator kanałowy typu TD 500/160, | 1 komplet | 0.12 | X | X |
| 19 | Centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-R-H/S-T wielkość 15, Centrala wentylacyjna VTS typ VS-10-L-H/S-T wielkość 10, | 2 | 1.11 | X | X |
| 20 | Wentylator łazienkowy Helios typ ELS-VN 60/35 | 1 | 0.2aIP | X |  |
| 21 | Instalacja wyciągu spalin, wentylator dachowy WP-D, odsysacz bębnowy Klimawent typ ALAN-U/C-8 (dodatkowo do jednego kompletu), | 3 | 0.2aIP | X |  |
| 22 | Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-15-R-PH-T z dwoma wentylatorami | 2 | 0.2aIP | X | X |
| 23 | Centrala nawiewna firmy VTS typ VS-15-R-H-T i wentylator Dachowy Systemair typ DVSI 400DV, Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-10-R-PH/SS-T, Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS typu VS-15-R-PH-T | 3 | 1.1 | X | X |
| 24 | Wentylator dachowy Klimawent typ WP-5-D, | 2 | 1.1 | X |  |

X – oznacza  planowaną datę przeglądu dla urządzenia (dwa razy w roku lub raz).